**ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ**

**1.** ΑΦΡΩΔΗΣ ΥΛΗ ΜΗΚΟΥΣ 1,95Μ. Χ ΠΛΑΤΟΥΣ 0,90Μ. Χ ΥΨΟΥΣ

0,15Μ.

**2.**ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 25 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΚΙΛΩΝ

**ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ:**

**1.** ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ BS 7175:1989 ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ. **(ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ).**

**2.** ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ.

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ 100% PU (ΑΠΟΥΣΙΑ PVC), ΥΛΙΚΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ,ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ.

* **ΚΑΤΑΘΕΣΗ Υ/Δ Ν. 1599/86 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**